# Vizsgatételek

2016. december

Vegyész MSc Szak

# Műszeres Analitika III.

1.	Spektroszkópiai elvű felületvizsgálati módszerek (alapfogalmak, módszerek csoportosítása és összehasonlítása, műszeres analízis) - mikroszkópiás felületanalitikai módszerek (alapfogalmak, módszerek csoportosítása és összehasonlítása, műszeres analízis).

2.	Immunanalitikai módszerek (alapfogalmak, módszerek csoportosítása - jelölt és jelölés nélküli technikák, immunoassay gyakorlati kivitelezése)

3.	Speciáció. A speciációs analízis fogalma, célja. A speciáció eszközei. Példák: Cr, As, Fe, Ni vegyületek speciációs elemzésének lehetőségei.

4.	A Field Flow Fractionation (FFF) elve és alkalmazása. Analitikai módszer megválasztása kémiai folyamatokhoz.

5.	Részecskeelemzésre alkalmazható módszerek. A módszerek előnyei és hátrányai. A lézerdiffrakciós rendszer alapfelépítése, egységei. A lézerdiffrakciós Fourier és fordított-Fourier műszer optikai tulajdonságai és működése. A Mie- és a Fraunhoffer-elméletek a szórási mátrix kiszámításához.

6.	A TIC/TOC mérőműszer sematikus vázlata, a mérés elve. A TC tartalom meghatározása NPOC módszerrel. A TOC tartalom meghatározása indirekt módszerrel. A mérési módszer hátránya.

7.	A Mössbauer spektroszkópia alapjai. A Mössbauer effektus mérésének lehetősége. Izomer-eltolódás, kvadrupól-felhasadás, Zeeman felhasadás. A Mössbauer spektroszkópia gyakorlata.

8.	A röntgendiffrakciós szerkezetmeghatározás alapjai. Kristályformák. Fehérjék kristályosításának lehetőségei. A diffrakció kiértékelése.

9. Automatikus elemzők. FIA. Folyamatellenőrzés.