Ph.D. kurzus tematikája:

Az áramlási citometria és a konfokális mikroszkópia alapelvei és alkalmazásuk az orvos-biológiai kutatásban

Lustyik György egy.docens, PTE ÁOK Biofizikai Intézet

| Jelentkezés: | Tel: 1933, 6260 e-mail: gyorgy.lustyik@aok.pte.hu |
| --- | --- |

Tervezett időpontok (megegyezés szerint módosítható)

| Sorsz. | Időpont | Sorsz. | Időpont |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2004. november 2. kedd 14:00 – 17:30 | 4 | 2004. november 8. Hétfő 14:00 – 17:30 |
| 2 | 2004. november 3. szerda 14:00 – 17:30 | 5 | 2004. november 9. kedd 14:00 – 17:30 |
| 3 | 2004. november 4. csütörtök 14:00 – 17:30 | 6 | 2004. november 10. szerda 14:00 – 17:30 |
|  |  | 7 | 2004. november 11. csütörtök 14:00 – 16:30 16:30-17:30 Irásbeli vizsga |

A kurzus tervezett tematikája

Fizikai alapelvek

Lézerek működése

Fluoreszcens festékek

Az áramlási tér jelentősége, tulajdonságai: Hidrodinamikai fókuszálás

A flow cytométer optikai felépítése, optikai jelek detektálása

Színkompenzáció

Elektromos jelfeldolgozás:

Lineáris és logaritmikus erősítés

Analóg és digitális berendezések

Mérési eredmények tárolása, mentése

Mérési adatok feldolgozása – számítógépes programrendszerek

Példa: Cellquest Pro program

Adatok gyűjtése

Adatok kiértékelése

Sejt-szorterezés alapjai

Flow citométer típusok

Antitestek, riporter molekulák

Fluoreszcens jelölés

Mintavétel, minták készítése, tárolása

Sejtszuszpenzió készítése szövetekből

Felületi marker analízis. Sejtek fenotipizálása

Intracelluláris jelölés

Nukleinsav analízis, sejtciklus analízis

Sejtfunkciók vizsgálata

Sejtek életképességének vizsgálata

Membránpotenciál mérése

Oxidatív metabolizmus vizsgálata

Intracelluláris Ca ion koncentráció mérése

Intracelluláris pH mérése

Apoptózis vizsgálata

Intracelluláris organellumok vizsgálata

Intracelluláris citokinek detektálása

Kinetikai mérések

Reagens panelek, konszenzus metodikák

Néhány speciális technológia

Őssejt-szám meghatározás

AIDS/HIV vizsgálatok: CD4/CD8 abszolút sejtszám meghatározás

Multiplex mikrogyöngy mátrix (CBA = Cytometric Bead Array) technológia

Alapelvek, mérési eredmények kiértékelése

ELISA tipusú vizsgálatok

Genomikai, proteomikai felhasználás

Speciális alkalmazások (gén-hibák kimutatása, enzim aktivitás mérése)

Nagy átbocsátó képességű (high throughput) vizsgálatok

ELISPOT technológia

FRET: Fluorescencia Rezonancia Energia Transzfer mérése

Konfokális mikroszkópia alapelvei

Konfokális mikroszkóp felépítése, működése

FRAP technika alapelvei, alkalmazási lehetőségei

Gyakorlati foglalkozás

BD FACSCalibur áramlási citométer

BD FACSArray flow citométer

BD FACS Vantage sejtszorter

Luminex 100 flow citométer

BioRad CLSM Konfokális mikroszkóp

Irásbeli vizsga: teszt és assay kérdések